## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
机房开关照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电设备安装 配电箱AL 2.安装方式:室内明装 无端子接线2.5m2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN16 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 30.6
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 19.1
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 18.26
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:一般照明回路管内穿线 3.规格、型号:ZRBV-2.5 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 101.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘导线， 2.配线形式:疏散照明回路管内穿线 3.规格、型号:NHBV-3*2.5 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 54.78
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:插座回路管内穿线 3.规格、型号:ZRBV-3*4 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 57.3
8 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格、型号:600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 套 | 8
9 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯应急 2.规格、型号:600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 套 | 3
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急灯（自带蓄电池、消防） 90min 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯（自带蓄电池、消防） 2.规格、型号:220V 3W 90min 3.安装形式:门上0.15米 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 套 | 1
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 4
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 14
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:插座盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 4
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
机房火灾报警系统
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 2
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:挂墙或柱子h+2.8m安装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 2
4 | 030412004003 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2、高度：门框上0.2安装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 套 | 1
5 | 030904009001 | 手动显示装置 | 1.名称:手动显示装置 2.安装方式:距地板1.5m,墙上安装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 台 | 2
6 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.安装方式:安装高度h+1.5m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 1
7 | 030904003002 | 手动/自动转换装置 | 1.名称:手动/自动转换装置 2.安装方式:安装高度h+1.5m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:气灭终端模块箱 2.安装方式:受控设备附近的墙或柱上明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 2
9 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警、气体灭火控制盘一体机 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 台 | 1
10 | 030904005002 | 排风机控制装置 | 1.名称:排风机控制装置 2.安装方式:挂墙或柱子h+1.5m安装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 1
11 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 个 | 15
12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 72.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 54.61
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:排风机电源 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NH-BV2.5 4.其他:就近接至消防电源，未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 53.88
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型：ZR-RVS-2*1.5 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 41.66
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NH-RV-2*2.5 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 95.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、类型：NH-RV-2*1.5 4.回路:连接气灭终端模块回路 5. 未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | m | 54.61
18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以内 3.线制:总线制 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 系统 | 1
分部小计
机房消防系统
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.类型:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 具 | 2
2 | 031003003001 | 泄压阀 | 1.名称:泄压阀 2.规格XYK0.12/1.1 |  | 个 | 1
3 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷灭火装置120KG |  | 套 | 2
4 | 030903009002 | 药剂 | 1.类型:HFC-227ea七氟丙烷气体 |  | kg | 240
5 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:120L共2个 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件 |  | 点 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
机房灾后通风系统
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:壁式轴流风机 PF-1 2.型号:WEX-350E4 3.P=0.125KW,风量2200 ，全压50，转速1360，重量21 |  | 台 | 1
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管400*200 2.材质:镀锌钢板 3.规格:长边长≤450mm |  | m2 | 4.32
3 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号:400*200 |  | 个 | 1
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架除锈刷油 2.除锈级别:红丹2遍，银粉漆2遍 |  | kg | 22.9
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 安装工程脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：数据中心机房-照明工程 |  |  | 标段：开封精细化工开发区重大安全风险防控项目-数据中心机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 数据中心机房-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价